Specyfikacja załącznik 1

Dostawa wyposażenia w ramach zadania  pn. "Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych w Gminie Bielawa w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"”

(część nr 1 - Elektronika)

| Poz. | Nazwa produktu | Opis produktu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komplet Lamp oswietleniowych | Komplet: Lampa led + dedykowany akumulator + ładowarka do akumulatora + dedykowany zasilacz do lampy pozwalający na zasilanie sieciowe lampy. Zestaw dwóch lamp umożliwiający pracę na zasilaniu akumulatorowym, do pracy w terenie, oraz pracy stacjonarnej w pomieszczeniu z podłączeniem sieciowym. Specyfikacja lampy: panel LED, strumień świetlny: 2325 lm (lumenów), regulowana temperatura barwowa: 3200-5500 K, regulacja mocy płynna (co 1) lub skokowa (co 10%), kąt świecenia 55 stopni, współczynnik CRI: >95, pobór mocy: 18 W, zasilanie: 1 x akumulator typu NP-F lub zasilacz sieciowy 12 V / 5 A lub 12 V / 2 A, typ chłodzenia: pasywne, wrota, możliwość sterowania bezprzewodowego pilotem lub smartfonem z Android lub iOS, możliwość pracy w grupach, gwint 1/4”. Specyfikacja akumulatorów: 5200mAh 38.5Wh Li-Ion 7.2V, kompatybilne z lampami Specyfikacja ładowarki do akumulatorów: zasilanie: - AC 100-240 V; 50/60 Hz - DC 12-24 V; 3000 mA (max) prąd ładowania: - normalne (L): 1000 mA x1 / 500 mA x2 - szybkie (H): 1500 mA x1 / 800 mA x2 - USB: 2100 mA Kompatybilne z akumulatorami Specyfikacja zasilacza: wejście: 100-240 V; 50/60 Hz; 1,5 A max, wyjście: 12 V; 5 A; 60 W, wtyk wyjściowy: DC 5,5 / 2,5 mm |
| 2. | Statywy z akcesoriami | Statywy oświetleniowe z gwintem 1/4", pasujące do lamp oświetleniowych w punkcie 1 |
| 3. | Oprogramowanie do edycji, montażu i tworzenia materiałów video | Program do obróbki wideo - Przepływ pracy oparty na zadaniach wraz z trybem Power-User - Możliwość dopasowania interfejsu użytkownika - Interaktywna edycja w scenorysie - Automatyczne usuwanie czarnego paska z filmów - Wydajne zarządzanie efektami i przejściami - Dekodowanie z akceleracją GPU dla AVC i HEVC - Kreator wideo - Narzędzia do szybkiej edycji na osi czasu - Zaawansowane śledzenie kroków - Kompleksowe narzędzie maskowania Béziera - Narzędzie do zrzutów ekranu - Wtyczka zwolnienia tempa - Pakiety FXhome Ignite Advanced VFX: 3D: Gunfire pack, Edit: Beautify, VFX: Damage, VFX: Retro, Color: Starter Obsługiwane formaty importu: - Obraz: BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR, WDP, DNG - Dźwięk: AAC, AIFF, FLAC, LPEC, MP3, OGG, PCA, W64, WAV, WMA - Wideo: AAC, AA3, AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV Obsługiwane formaty eksportu: - Obraz: BMP, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR - Dźwięk: AIF, AAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, FLAC - Wideo: AVC/AAC, AVCHD, AVI, MOV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MVC, RM, WMV |
| 4 | Głośniki | Głośniki studyjne Specyfikacja: Monitor studyjny, typ głośnika aktywny, impedancja 10 kΩ, konstrukcja głośnika dwudrożna, pasmo przenoszenia 80 Hz - 20 kHz, skuteczność ok. 100 dB, ograniczenie prądu wyjściowego, regulacja głośności, zewnętrzny bezpiecznik sieciowy, filtr poddźwiękowy, zabezpieczenia przed zakłóceniami RF, zabezpieczenie przed przegrzaniem, regulacja wysokich i średnich tonów, regulacja poziomu głośności, membrana kewlarowa, dobrej jakości dźwięk |
| 5 | Słuchawki studyjne | Słuchawki studyjne - Typ słuchawek: nauszne - Typ podłączenia: przewodowe - Bez mikrofonu - Pasmo przenoszenia: 15 - 25000 Hz - Dynamika (SPL) 91 dB - Impedancja: 55 Ω - Budowa słuchawek: nauszne, półotwarte - Długość przewodu: 3 m - Złącza: jack 3,5 mm, jack 6,3 mm, mini XLR |